| SK 네트웍스 Family AI 27기 : EMS팀 머신러닝 / 딥러닝 학습 결과서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 산출물 단계 | 데이터 전처리 |
| --- | --- |
| 제출 일자 | 2026. 4. 18. |
| 깃허브 경로 |  |
| 작성 팀원 | 000 |

| 머신러닝 / 딥러닝 모델 학습 (ML / DL Training) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 개요

- 목표 : EMS(에너지 관리 시스템) 게이트웨이 총 전력 소비량(grid_P) 시계열 예측 및 게이트웨이 장애 기간 이상 탐지 자동화

- 문제 정의 : PostgreSQL DB의 1시간 단위 전력·기상 데이터를 이용해 VMD-LSTM 예측 모델을 구축하고, 예측 잔차와 Isolation Forest를 앙상블하여 게이트웨이 장애를 자동 탐지

- 사용 프레임워크 : PyTorch 2.2, scikit-learn 1.4, vmdpy 0.1.4, MLflow 3.x, psycopg 3.x, pandas 2.x, numpy

- 모델 선정 및 비교

2.1 후보 모델 목록

| 유형 | 모델명 | 선정 근거 | 학습 데이터 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 예측 (현행) | VMD-LSTM | VMD 분해 + LSTM+Attention으로 시계열 비선형 패턴 포착 | 2018–2021 시간 단위 grid_P | 17 피처, seq=24, hidden=192 |
| 이상탐지 (현행) | Residual + IF 앙상블 | 예측 잔차가 게이트웨이 장애 신호와 직접 연관 | 2018–2021 시간 단위 | 임계치 k val F1 자동 최적화 |
| 이상탐지 (구버전) | LSTM-AE + IF | 재구성 오차 기반 이상 감지 (레거시) | 2018–2021 시간 단위 | AUC 0.547 → Residual로 대체 |
| 전체 계량기 | VMD-LSTM × 80 | 80개 계량기별 독립 학습·예측 | 2018–2021 cr 시간 단위 | 13 피처, avg test MAE 7,748W |
| Baseline | 선형 회귀 | 단순 추세 기준선 | 2018–2021 시간 단위 | 11 기본 피처 |
| 데이터 | PostgreSQL EMS DB | ems.reduced_measurement_1h 집계 | 2018.01 ~ 2023.12 | 결측 0 대체, 장애 기간 train 제외 |

2.2 모델 비교 기준

| 비교 지표 | 산출식 / 측정 대상 | 목표값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| MAE (W) | mean(¦actual − pred¦) | 최소화 | 예측 모델 |
| RMSE (W) | sqrt(mean((actual − pred)²)) | 최소화 | 예측 모델 |
| MAPE (%) | mean(¦e¦ / actual) × 100 (actual > 1 W) | ≤ 30% | 예측 모델 |
| F1 (binary) | 2 · Precision · Recall / (P + R) | 최대화 | 이상탐지 |
| ROC-AUC | 이진 분류 임계치 민감도 | ≥ 0.70 | 이상탐지 |

2.3 실험 파이프라인

- 학습 조건 및 성능 결과

3.1 실험 결과 비교

- 최종 선정 모델 : BERT-base-ko (fine-tuned, 5 epoch)

| 파라미터 | 값 | 탐색 범위 | 선정 근거 | 적용 모델 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hidden_dim | 192 | 64 / 128 / 192 / 256 | val 손실 최소화 | VMD-LSTM | 2 layer LSTM |
| seq_len | 24 | 12 / 24 / 48 | 1일 lookback | VMD-LSTM | 어텐션 풀링 |
| lr | 1e-3 | 1e-4 ~ 1e-2 | Adam 기본값, ReduceLROnPlateau | VMD-LSTM | patience=5, factor=0.5 |
| vmd_k | 4 | 2 / 4 / 6 | 계절성 분리 최적 | VMD 전처리 | alpha=2000 |
| if_contamination | 0.15 | 0.05 ~ 0.20 | 이상 비율 추정 기반 | Isolation Forest |  |

3.2 과적합 · 과소적합 관리 및 개선 방향

| 구분 | 실험 # | 설정 | 결과 및 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 예측 | EXP-01 | Baseline 선형 회귀 (11 features) | MAE 3만W 이상 (기준선) |
| 예측 | EXP-02 | LSTM seq=24, hidden=128 (VMD 없음) | val MAE 개선, 주별 패턴 미포착 |
| 예측 | EXP-03 | VMD-LSTM K=4, α=2000, hidden=192, 17 피처 | val MAE 22,460W / MAPE 25.50% ✓채택 |
| 예측 | EXP-04 | 전체 계량기 VMD-LSTM × 80, 13 피처 | avg test MAE 7,748W (80계량기 평균) |
| 이상탐지 | EXP-05 | LSTM-AE + IF (구버전) | AUC 0.547 → 불충분하여 대체 |
| 이상탐지 | EXP-06 | Residual + IF, k ∈ [0.5,4.0] val F1 자동 최적화 | val F1 최대화 ✓채택 |
| 데이터 | DATA-01 | 게이트웨이 장애 4구간 train 제외 | 2020~2022 총 4 periods 제거 |
| 하이퍼파라미터 | HP-01 | hidden_dim=192, dropout=0.2, early_stop=15 | Grid Search → 과적합 없는 최적 |
| 과적합 | 관리 | Early Stop patience=15 + Dropout 0.2 + Gradient Clip 1.0 | 학습 조기 종료, 검증 손실 기준 |
| 과소적합 | 관리 | VMD 분해 + weekly lag 피처 (168h/336h) 추가 | 11 → 17 피처, 주간 주기성 직접 주입 |
| 최종 · 개선 방향 | Val / v1 | VMD-LSTM MAPE 25.5% / Residual+IF 채택 | 목표 달성 · test MAPE 개선, 계량기별 추가 튜닝 예정 |

- 변경 이력 및 적용 전략

| 변경일 | 변경자 | 변경내용 | 영향 받는 항목 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.04.11 | 전체 | 초안 작성 : EMS 예측·이상탐지 모델 후보 정의 및 파이프라인 구성 | 전체 | v1.0 |
| 2026.05.19 | 이근 | VMD-LSTM 및 Residual+IF 최종 결과 반영 | t3 ~ t7 | v1.1 |