| SK 네트웍스 Family AI 27기 : EMS팀 학습한 ML / DL 모델 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 산출물 단계 | 데이터 전처리 |
| --- | --- |
| 제출 일자 | 2026. 4. 18. |
| 깃허브 경로 |  |
| 작성 팀원 | 000 |

| 학습한 ML / DL 모델 (Trained ML / DL Model) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 모델 개요

- 모델 유형 : VMD-LSTM 예측 모델 (PyTorch) + Residual+IsolationForest 이상탐지 앙상블 (scikit-learn)

- 담당 태스크 : grid_P(EMS 총 전력 소비량) 1시간 단위 시계열 예측 / 게이트웨이 장애 이상탐지 (HIGH · LOW · NORMAL)

- 프레임워크 / 버전 : PyTorch 2.2, scikit-learn 1.4, vmdpy 0.1.4, MLflow 3.x, psycopg 3.x, pandas 2.x

- 모델 구조 정의

2.1 구성 요소 (전처리 · 학습 · 후처리)

| 구성 요소 | 유형 | 기능 | 의존성 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VMD 전처리 | vmdpy.VMD | grid_P 시계열 → IMF 4개 분해 | vmdpy | alpha=2000, K=4 |
| 피처 엔지니어링 | pandas / numpy | IMF lag-1, weekly lag 168h/336h, 순환 시간 특징 6개 | pandas | 11 → 17 피처 |
| 예측 모델 | LSTMForecaster | 2-layer LSTM + Attention 풀링 → FC(192→128→1) | PyTorch | seq_len=24, hidden=192 |
| 스케일러 | MinMaxScaler | 입력/출력 [0,1] 정규화 | scikit-learn | scaler_X, scaler_y 분리 저장 |
| Isolation Forest | IsolationForest | 다변량 피처 이상 스코어 (보조 신호) | scikit-learn | contamination=0.15 |
| 잔차 임계치 | 통계 (mean + k×std) | 예측 잔차 기반 이상 플래그 (주요 신호) | numpy | k ∈ [0.5,4.0] val F1 최적화 |

2.2 입 · 출력 스펙

| 입·출력 필드 | 타입 | shape / 길이 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 입력 X (예측) | float32 | [batch, 24, 17] | 24h lookback, 17개 피처 (VMD IMF + lag + 순환) |
| 출력 grid_P (예측) | float32 | [batch] | 다음 1시간 전력 소비량 예측값 (W) |
| 잔차 (이상탐지) | float32 | [N] | ¦actual − pred¦ (W), 이상탐지 주요 신호 |
| anomaly_level | str | [N] | HIGH (두 신호 모두) / LOW (한 신호) / NORMAL |
| vote | int | [N] | 0=NORMAL / 1=LOW / 2=HIGH (앙상블 합산) |

2.3 학습 데이터 · 의존 라이브러리 다이어그램

- 모델 저장 및 추론

3.1 저장 · 로딩 파이프라인

- 모델 파일 : xgb_classifier_v1.pkl · bert_intent_v1.safetensors · sbert_embed_v1/

| 항목 | 값 | 단위 | 측정 조건 | 서비스 타겟 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 모델 파일 크기 | ~5 | MB | .pt 저장 기준 | - | vmd_lstm_grid_electricity.pt |
| val MAE | 22,460 | W | 2022년 전체 (8,737행) | 최소화 | VMD-LSTM |
| val MAPE | 25.50 | % | actual > 1W 기준 | ≤ 30% | VMD-LSTM |
| test MAE | 26,252 | W | 2023년 전체 (8,737행) | 최소화 | VMD-LSTM |
| 평균 test MAE (계량기) | 7,748 | W | 80개 계량기 평균 | - | 개별 VMD-LSTM 모델 |

3.2 성능 · 한계와 후속 연계

| 구분 | 항목 | 값 / 방법 | 설명 및 관리 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 저장 | 포맷 (예측 모델) | .pt (torch.save) | model_state_dict + model_config 포함 저장 |
| 저장 | 포맷 (스케일러/IF) | .pkl (pickle) | scaler_X, scaler_y, iso, scaler_if 저장 |
| 저장 | 버저닝 | MLflow Tracking | 로컬 mlruns/ 기록 → upload_to_mlflow.py로 원격 업로드 |
| 저장 | 재현 | requirements_runpod.txt | 패키지 버전 고정, RunPod GPU 환경 기준 |
| 로딩 | 예측 모델 | torch.load(..., weights_only=False) | model_config로 LSTMForecaster 구조 복원 후 load_state_dict |
| 로딩 | 스케일러/IF | pickle.load() | scaler_X, scaler_y, iso, scaler_if 순서 로드 |
| 추론 | 예측 | inference.py predict_forecast(df, start, end) | DataFrame 입력 → 예측값 CSV 출력 |
| 추론 | 이상탐지 | inference.py predict_anomaly(df, start, end) | 잔차+IF 앙상블 → anomaly_level CSV 출력 |
| 한계 | 계절 분포 이동 | test MAPE 57.42% (2023년 패턴 변화) | 연간 재학습 권장 |
| 한계 | 계량기 결측 | 0으로 대체 (팀 정책) | 보간 로직 개선 예정 |
| 연계 | MLflow 서버 | upload_to_mlflow.py | 원격 서버(http://121.134.46.24:5000)로 아티팩트 일괄 업로드 |

- 변경 이력 및 적용 전략

| 변경일 | 변경자 | 변경내용 | 영향 받는 항목 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.04.11 | 전체 | 초안 : EMS 예측·이상탐지 모델 구조 정의 | 전체 | v1.0 |
| 2026.05.19 | 이근 | VMD-LSTM 및 Residual+IF 최종 결과 반영 | t3 ~ t7 | v1.1 |